关于潮州市潮安区育智学校配置建设资源中心海豚屋

治疗室、唱游与律动室项目市场调查公告

潮州市潮安区育智学校现委托我司对“配置建设资源中心海豚屋治疗室、唱游与律动室项目”进行市场调查，届时将参考所接收到的报价编制本项目预算金额，欢迎对本项目有意向的供应商踊跃参与。

一、项目名称：配置建设资源中心海豚屋治疗室、唱游与律动室项目

二、设备需求表：（详见附件1、附件2）

三、请对本项目有意向的供应商于2025年4月22日至2025年4月 28日期间[办公时间内(9:00-12:00,14:30-17:30),法定节假日及公休日除外]凭下述资料一式四份到广州穗科建设管理有限公司(汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6栋1810房，1811房)提交报价函，提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖单位公章，按以下顺序编订，并在首页编制简要目录并提供电子文档版 (word 或 pdf) 一份。

1、提供有效的营业执照复印件(加盖公章);

2、提供法定代表人/负责人证明书、授权委托书原件及授权代表身份 证复印件(加盖公章);

3、提供供应商基本情况介绍及其他相关材料；

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图加盖公章);

5、未被列入“国家企业信用公示信息网”(www.gsxt.gov.cn/index.html)以下任何记录名单之一：①列入经营异常名录信息；②列入严重违法失信名单(黑名单)信息(提供网页截图加盖公章);

6、报价函(加盖公章)。

注：采购人有权免费使用供应商提供的报价信息，供应商提供报价属于

自愿行为，供应商因报价行为产生的相关法律纠纷，由供应商自行负责。

三、联系方式

1、采购人：潮州市潮安区育智学校

地址：潮州市潮安区城金里路中段 联系人：陈老师

联系电话：0768-5815158

2、咨询单位：广州穗科建设管理有限公司

地址：汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6栋1810房，1811房

联系人：罗工

联系电话：0754-87123068

附件1：

设备需求表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混频仿生发声器 | 功能：产生一组超高频与超声波段混合调制的声波信号，采用基于仿生学技术模仿海豚高频发声听觉统合训练，对孤独症学生进行康复训练。 参数： 输入电压：220V/50Hz 额定功率：<1.5W 输出频率：15000Hz~110000Hz 声压输出：68dB±3dB/1M 信噪比：75dB±5dB 核心技术：信号输出频段15000Hz-110000Hz±5%超高频+超声波混合频段。 | 16 | 个 |
| 2 | 专业16路系统中控台 | 功能：控制16路混频仿生发声器工作状态，减少电网浪涌电压冲击，保护设备。 参数： 输入电压：220V/50Hz 控制通路：12路硅管控制 额定总输出功率：48000W 单路额定输出功率：4000W 通信接口：DMX512 短路保护：全空气开关自动电源短路保护。 过载保护：过载关闭，重启后恢复。 防干扰：采用光电隔离，高频扼流圈消除对信号干扰。 自动程序：内置10种自动程序。 核心技术：内置混频输出自动变化程式。 | 1 | 台 |
| 3 | 专业音乐治疗功率放大器 | 功放类型：AV功放；声道：左右声道 输出功率：峰值≥200W+200W、额定≥40W+40W；阻抗: 4Ω-8Ω | 1 | 台 |
| 4 | 音箱 | 1、功率：50-220W；峰值功率：≥100W； 2、频率响应：47HZ-20KHZ； 3、音响阻抗：8Ω； 4、灵敏度：87±3dB； 5、单元组成：2只8英寸低音喇叭；4只3.5英寸高音喇叭；磁钢：低音喇叭120双磁35芯，高音喇叭55双磁14芯。 | 1 | 套 |
| 5 | 定制投放器 | 投影尺寸：40-300英寸 亮度：不低于3500流明 屏幕比例：4:3、16：9多种比例可选 投影技术：3LCD 对比度：5000:1 分辨率：1920**1080 | 1 | 台 |
| 6 | 定制投放银幕 | 尺寸: 100英寸；比例: 16:9；配合定制投放器使用 | 1 | 件 |
| 7 | 定制终端设备 | （1）高清显示（2）媒体播放 | 1 | 台 |
| 8 | 运动系列模块 | （1）半圆平衡球 （2）触觉球 （3）大龙球 （4）花生球 （5）羊角球 （6）晶莹按摩球 | 1 | 套 |
| 9 | 海豚摇摇椅 | 海豚系列感统训练 | 2 | 套 |
| 10 | 海豚教玩具 | 海豚系列相关教玩具 | 1 | 套 |
| 11 | 天棚造型格栅网 | 铝蜂窝材质，防腐蚀，现场为铁棚吊顶，需做满棚造型铝蜂窝吊顶。 | 40 | 平方 |
| 12 | 地垫 | 技术参数：组合EVA弹度材质制作 长：100cm 宽：100cm | 30 | 平方 |
| 13 | 3D彩绘 | （1）水性底漆及面漆，绿色环保无毒无味丙烯颜料 （2）专业3D画师，康复环境绘制，海底世界卡通环境设计，打造优美的康复环境。 | 80 | 平方 |
| 14 | 灯具及辅助材料 | 包含LED彩色灯带、吸顶灯、球形灯、氛围灯等，打造康复环境气氛。 | 1 | 套 |
| 15 | 操作柜台 | （1）三聚氰胺板 ；（2）五金配件；（3）设计订做 | 1 | 套 |
| 16 | 控制室隔断 | （1）龙骨：轻钢龙骨； 面层：防潮纸面石膏板 现场定做 | 1 | 间 |

附件2：

设备需求表

| 序号 | 产品名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 律动灯光控制器 | 功能：声场、磁场、振动输出的功能；外部输入设备的组合转换功能;具有节奏、频率灯光的控制功能；可以接驳LED变色灯和LED节奏灯，可以按照音源频率50-8000Hz分为高频、中频、低频，分别控制不同色彩灯光；也可以按照节奏快慢控制灯光，感应灵敏度可调；可与地板振动激励源、电视或投影设备兼容,构成综合集成系统。 一、律动灯光频率控制（律动声灯协调器）系统： 1.电源：AC220V 2.灵敏度可调:不低于三挡 3.线路输入：不低于三路 4.输出增益调节：有 5.短路保护：电源输入具有短路保护功能 6.立体散热：具有立体式散热功能 7.接驳灯光种类：超亮交流热光源 8.功率：1400W 9.电源指示：有 10.全频音量调节：有 11.相位调节：有 12.接口类型：航空插头接驳 13.高强度钢板精加工而成。 14.散热方式：左右散热 15.保护方式：过压、过流保护 16.监听功率：5W 17.标准配线：电脑音频线、双莲花线、标准灯光连接线 18.厚度: ≥0.8mm 19.机架安装功能：有 20.通道指示：有 21.音频输出：60dBuV 22.红灯照度：5.8493lm 23.绿灯照度：1.1012lm 24.蓝灯照度：1.14231m 25.高中低频灯接口：各1组。 26.全频接口：1组。 27.高频调节：有（2KHz-20KHz） 28.中频调节：有 (750Hz-7.5KHz) 29.低频调节：有(50Hz-5KHz) 30.全频调节：有(50Hz-25KHz) 31.阻抗：102欧姆 32.低削波过滤器：40Hz/-3dB,18dB/Octave 33.总谐波失真噪音：<0.006% 34.信噪比：>-95dB 35.过滤器类型：18dB/Octave 36.40Hz过滤开关：有 37.分频节点控制：可调 38.分频调节10倍指示：有 39.高低频相位开关：有 40.高低频输出增益调整：有 41.控制方式：直通或律动灯光控制器 | 1 | 套 |
| 2 | 震动控制器（振动和气动） | 功能：它是一种多感觉律动空位激励器，教室的中心控制设备。用于控制地板振动的输出转换和激励。将音频信号转换为振动频率，并控制律动训练区域的地板振动强弱，达到体觉感受控制律动训练区域声场强弱。 参数 1.线路输入：卡侬接口 2.音箱保护：有 3.工作模式：立体声、桥接 4.功率：8*350W 5.谐波失真度：≤1%； 6.频率范围；125 Hz -20K Hz 7.音箱保护：有 8.信号输入指示：有 9.信号过强指示：有 10.接驳音箱方式：旋钮押接 11.制冷方式：风冷 12.散热方式：立体散热 13.机柜安装：有 14.包装方式：减震纸箱包装 15.电位器：高精度防尘处理 16.内置限幅器：不低于两档 17.工艺：高档铝合金拉丝面板 18.极高的声音解析力，还原度极高 19.热保护，当机内温度达到90度时，机器自动断开与扬声器的连接。 20.自动恢复功能，当机器内温度低于80度时，机器自动连接扬声器 21.中心频率调节：25Hz、50Hz、90Hz、125Hz、150Hz多种调节。 | 1 | 套 |
| 3 | 振动激励源 | 一、功能：产生震动力量使地板产生和音乐同步的震动效果。 二、参数： 1.频段响应：三分频、 2.接触方式：直接接触、 3.产品规格：≥300-500*220-500*50-140mm、 4.阻抗：8欧姆、 5.频响范围：100hz-8Khz、 6.材质：高密度环保材料、 7.接驳方式：旋钮押接 7.安装方式：嵌入式固定 8.包装方式：木质包装 9.加工方式：专业厂家订做 10.高音种类：钛膜 11.分频种类：高精度无源分频 12.震动实时采集传感器，1组。 13.安装方式：精密嵌入式安装 14.配置模式：4+1共振模式 15、单只最大功率不低于200W | 4 | 只 |
| 4 | 音乐可视化系统 | 功能： (1)四色频率灯（红绿黄蓝）独立频率灯光，显示高、中、低频及节奏信号。 (2)为功能室提供正常的灯光照明亮度。 参数： 1、电压：AC220V； 2、光源类型：LED灯； 3、单个LED功率：5W； 4、材质：铝合金。 5、使用寿命：大于等于5000小时； 6、由红，绿，蓝，黄四种LED灯及灯带组成，其相同颜色LED灯及灯带色温相同，并与音乐高频、中频、低频和节奏相配合实现了声音的可视化。 7.高频灯：红色不少于12只 8.中频灯：绿色不少于12只 9.低频灯：蓝色不少于12只 10.节奏灯：黄色不少于12只。 | 1 | 套 |
| 5 | 横向气导功放 | 参数： 1、输出功率140W+140W；额定频率：50HZ；静态小号功率：<15W； 2、频率响应：20HZ-20KHZ；信噪比：≥76dB；分离度：30dB；谐波互调失真：≤0.2%；电压：AC220V/ 50HZ；阻抗范围：4-16Ω；灵敏度：100dB； 3、净重：6Kg；参考尺寸：430mm*360mm*90mm。 | 1 | 台 |
| 6 | 横向气导音箱 | 参数： 1、功率：30-150W； 2、频率响应：50HZ-20KHZ； 3、音响阻抗：8Ω； 4、灵敏度：90db1M/W 5、音响尺寸：503mm*312mm*273mm；净重：21kg/25kg； 6、单元组成：3分频演出音效，1只10英寸低音喇叭；4只3.5英寸高音喇叭；磁钢：低音喇叭120双磁35芯，高音喇叭55双磁14芯。 | 2 | 只 |
| 7 | 墙面落地镜 | 镜面墙（木结构基层，5mm银镜），简单造型，面积约为8-10平方。 | 1 | 套 |
| 8 | 律动调音控制台 | 功能：用于输入教室专用设备或其他辅助设备的中心控制 参数： 1、阻抗：约20K； 2、最大输入电平：+20dBu 3、均衡器立体声道 低频：80Hz/±15dB； 中频：2.5KHz/±15dB 高频：12KHz/±15dB； 4、Aux Sends阻抗：约110； 最大输入电平：+20dBu 信噪比：110dB-加权 ； 失真 (总谐波失真 + 噪声)：0.01%。 | 1 | 套 |
| 9 | 调频无线话筒传声器 | 参数： 1、频率范围：UHF500MHz~865MHz；调制方式：FM； 2、频率偏移：＜±10ppm；动态范围：＞105dB；谐波失真：＜0.5%；频率响应：40Hz~15KHz；音频输出：0~400mV； 3、最大使用距离：100米； 4、通道数：2通道。 5、接收机参数：电源电压：AC220V(DC16V)；工作电流：＜350mA；灵敏度：5dB微伏特；镜像抑制：＞80dB（杂散抑制同参数）；频率响应：40Hz~15KHz。 6、发射机参数：电源电压：3V 1.5V电池；工作电流：＜30mA；最大频偏：±10KHz；信噪比：98dB；动态范围：＞105dB；频率响应：40Hz~15KHz；连续使用时间：6~8小时。 | 1 | 台 |
| 10 | 控制机柜 | 功能： 用于放置各类控制台及计算机，便于操作，带移动脚轮。 参数： 1、产品尺寸：620*460*870cm 2、喷涂工艺，钢制机身，预留线孔位。 3、高度可调，可调范围870-1070mm。 | 1 | 个 |
| 11 | 地台散热循环系统 | 功能： 配合高效振子，降低环境温度，延长产品寿命。 参数： 1、风扇尺寸：120*120mm； 2、额定电压、电流：12V，0.22A。 | 1 | 套 |
| 12 | 移动升降把杆 | 功能：进行形体训练。 参数： 1、材质：把杆为优质水曲柳；底座为环保树脂。 2、高度可调,700-1100mm； 3、高低2组设置； 4、固定装置：双锁死螺旋扣。 5、根据待建律动室具体墙壁尺寸安装，专业级舞蹈把杆。 6、额定承载：100kg。 | 12 | 米 |
| 13 | 多功能音乐凳 | 规格：25*30*37cm 材质：纳米高细密度板 用于学生做箱，又可以利用龄合脚组成合唱阶梯。 | 8 | 个 |
| 14 | 电源时序器 | 技术参数： 1、额定输出电压：交流220V 、60Hz 2、可控制电源：8路； 3、每路动作延时时间：1秒 4、供电电源：VAC 50/60Hz 30A； 5、每路输出带指示灯； 6、锁匙开关控制电源； 7、单路额定输出电源：30A。 | 1 | 套 |
| 15 | 律动节奏训练套装 | 功能：播放音乐，系统可显示音乐旋律的动感波纹运动轨迹；人对着该系统发出的声音后，可显示人声的音波频率的波动轨迹。可让特殊儿童更直观地感受到音乐和声音的律动。 由一台音律频率显示系统加律动节奏棒一对组成； 一、音律频率显示系统可单独使用，在播放音乐，系统可显示音乐旋律的动感波纹运动轨迹；人对着该系统发出的声音后，可显示人声的音波频率的波动轨迹。可让特殊儿童更直观地感受到音乐和声音的律动。 二、律动节奏棒：无需实体鼓面，依托先进的体感技术，在空中挥动或敲击，节奏棒即可发出匹配的打击锣鼓乐器声，不仅可充分训练儿童手部精细动作及上肢小肌肉群，而且能促进儿童听力的发育，提升儿童的音律感；节奏棒头部可发出动感LED光，配合敲打的节奏进行闪烁，吸引儿童的视觉跟随能力和注意力； 三、律动节奏棒配合音律频率显示系统使用，儿童自主挥动或敲击节奏棒，节秦棒发出带节奏感的打击锣鼓的音律声，儿童在进行律动训练的同时，儿童的注意力被音律频率显示系统上随节奏显示的不同种类和不同颜色的音律的运动轨迹所引，不仅对儿童听觉和律感进行充分的训练，增强儿童手眼协调能力，还可训练儿童的色彩认知，色彩辨别，色彩记忆，平面视觉追随，立体视觉追随能力； 参数： 1、产品尺寸：训练器不小于600mm*160mm*20mm；节奏棒尺寸：320mm*40mm； 2、律动节奏棒内置扬声器，无需连接蓝牙其他音响设备，棒头的LED灯在使用时还可根据节奏频率进行闪烁： 3、律动节奏棒配备充电电池及充电器： 4、音律频率显示系统具有8种音轨显示模式，每种显示模式可进行8种颜色的转换，共64种模式+颜色的变换组合： 5、音律频率显示系统按键功能转换：按键一：音律模式转换键，可进行同一种音律颜色下，不同音律模式的转换；按键二：音律颜色转换键，可进行同一音律模式下，不同音律颜色的转换。 | 1 | 套 |
| 16 | 调频无线话筒 | 1．标准手持两个； 2.接收机参数：电源电压：AC220V(DC16V)、工作电流：＜350mA、灵敏度：5dB微伏特、镜像抑制：＞80dB（杂散抑制同参数）、频率响应：40Hz~15KHz； 3．发射机参数：电源电压：3~9V电池、工作电流：＜30mA、最大频偏：±10KHz、信噪比：98dB、动态范围：＞105dB、频率响应：40Hz~15KHz、连续使用时间：6~8小时。 | 2 | 只 |
| 17 | 顶部装修 | 参数：提供配套石膏板造型吊顶（具体造型可根据需求设计） 1、石膏板造型吊顶（泰山9.5mm石膏板、38mm主龙骨、50系列副龙骨、M8全丝吊杆） 2、墙面乳胶漆（立邦、多乐士环保工程漆）； 3、综合布线（照明灯线：2.5㎡铜芯软线；线管：20PVC线管） | 36 | 平米 |
| 18 | 震动地台 | 功能：增强房间的整体氛围，震动效果与训练器材搭配，是整个训练室的完美结合。 参数： 1、防腐木地台（骨架：40×60mm防腐木（双层）、20×20mm小立柱、15mm多层板）； 2、强化地板（12mm复合木地板）； 3、地面设备线：1.5㎡铜芯软线； 4、线管：20PVC线管 | 36 | 平方 |
| 19 | 唱游与律动音乐教学资源平台 | 一、系统介绍： 唱游与律动音乐教学资源平台是特殊教育高校与企业合作的产教融合项目的研究成果，以《特殊儿童的音乐治疗》《唱游与律动课程标准》（2016版）为理论基础，由相关领域的专业专家团队精心设计完成。是一款专为特需儿童精心打造集教育和训练一体的综合性音乐平台。致力于将生动、有趣的唱游与律动课程和科学、系统的音乐治疗训练方法相结合，其操作简便，无专业音乐或治疗背景，也可轻松上手实现训练与教学。实现教师与治疗师在教学、训练无压力的同时，更为孩子们打开一扇通往艺术世界的窗户。 作为一款融合了科技、艺术与特殊教育理念的训练系统，唱游与律动音乐教学资源平台结合了前沿的卡通动画、真人交互技术，以及专业的科技软件，充分实现了虚拟现实和人工智能等科技技术。为孩子们提供了一个丰富多样的音乐世界，一个充满爱与希望的成长环境，让他们在音乐的陪伴下，自信、快乐地迈向未来。 二、软件功能参数 教学资源软件包含四个系统板块：音乐治疗评估（探索木屋）、音乐治疗训练（能量广场）、唱游与律动课程教学（快乐剧场）、音乐鉴赏（兴趣驿站）。 （一）音乐治疗评估（探索木屋） 1、音乐治疗评估（探索木屋）采用音乐治疗的综合评估技术，实现首次评估以及持续评估，以此参与音乐治疗评估活动实现了解来访者能力水平。 2、音乐治疗评估（探索木屋）采用Frequency Recording、Duration Recording两种记录方式，结合SOAP原则中的Subjective原则和Objective原则，以实现记录来访者评估数据。 3、音乐治疗评估（探索木屋）视频演示内容采用音乐治疗镜像技术，同时评估与训练内容均采用正向评价原则，进行正向的强化。 4、音乐治疗评估（探索木屋），共分为初、中、高三个难度等级，每个难度级别内均包含不少于五个精心设计的评估活动，进行全面而精准的音乐治疗评估。 5、音乐治疗评估（探索木屋）初级版块 （1）进入初级评估版块，其中具有智能评估和自主评估两种形式，针对认知、听觉、语言、运动、社交、感知六大能力进行评估，具有的评估项目不少于8项。 （2）教师播放软件素材，引导学生观看动画和真人录制演奏乐器示范视频，学生跟随动画视频做出反应，观察学生的表现评定能力等级。 （3）教师播放软件素材，引导学生观看动画，真人录制的练声及歌曲音频，学生跟随动画音频做出反应，观察学生的表现评定能力等级。 （4）教师播放软件素材，引导学生观看动画和真人录制舞蹈示范视频，学生跟随动画视频做出反应，观察学生的表现评定能力等级。 6、进入中级评估版块，其中具有智能评估和自主评估两种形式，针对认知、听觉、语言、运动、社交、感知六大能力进行评估，具有的评估项目不少于7项。 7、进入高级评估版块，其中具有智能评估和自主评估两种形式，针对认知、听觉、语言、运动、社交、感知六大能力进行评估，具有的评估项目不少于10项。 8、选择智能评估，智能评估活动为不间断的连续性评估，能够针对认知、语言、听觉、运动、感知以及社交六大能力进行评估。 9、进入自主评估，自定义选择需要评估的功能项目进行评估。评估结果具有四个等级，根据学生具体情况，点击选择等级进行评分，评估记录内可以显示评估数据及评估结果。 10、评估记录的选择包含智能评估记录和自主评估记录两种,可在评估记录中选择要查阅的评估报告单。 11、评估报告单内置基本信息、评估项目、评估结果分析、训练建议等，训练建议中的活动与训练版块的课程内容匹配。 12、智能评估记录所有功能评估项目的结果，自主评估记录所选项目的结果，利用柱状图形展现评估数据。 （二）音乐治疗训练（能量广场） 1、音乐治疗训练（能量广场）内视频演示内容采用音乐治疗镜像技术，同时评估与训练内容均采用正向评价原则，进行正向的强化。 2、音乐治疗训练（能量广场）内使用能够激发学生镜像神经元的框架模式，实现提升学生的认知、语言、粗大动作、精细动作、听觉感知、感知能力七大能力。 3、音乐治疗训练（能量广场）内认知语言中的语言训练内容，采用音乐治疗MIT旋律音调治疗技术以及音乐言语治疗技术，利用右脑未受损伤的音乐能力，以此技术实现提升来访者语言水平能力。 4、音乐治疗训练（能量广场）内含有三个以上的经过再创造音乐治疗技术设计的乐曲。 5、音乐治疗训练（能量广场）内社会交往训练内容，包含有同一性、合唱式、结构性非语言轮流、结构性语言轮流四种团体治疗形式。 6、音乐治疗训练（能量广场）内感知觉运动训练内容，含有治疗性乐器演奏和感觉模式加强技术，针对感觉、知觉、粗大动作、精细动作四个目标能力，采用同质原则实现感知觉运动能力的提升。 7、音乐治疗训练（能量广场）和音乐治疗评估（探索木屋）实现音乐治疗实施治疗中的SOAP原则以及APIE原则，通过此两个原则实现评估与治疗的统一与针对性。 8、音乐治疗训练（能量广场）内，结合了鲁道夫-罗宾逊音乐疗法技术，以此设计了针对性的音乐活动。 9、音乐治疗训练（能量广场），由感知觉运动能力训练、认知语言训练以及社会交往训练三大核心板块构成，含有不少于三十篇的训练方案，每项训练方案提供了不少于两种的长短期目标选项，全面覆盖并强化探索木屋评估板块所评估出的各项能力。 10、音乐治疗训练（能量广场） （1）感知觉训练版块具有不少于八种训练类型，包含触觉训练、上肢训练、精细动作训练、听觉训练和综合训练等，训练课程内容不少于十节。 （2）听觉训练版块针对特需儿童听觉训练和听觉分辨两方面进行训练，提升儿童听觉能力。 （3）粗大运动训练版块，包含镜像模仿和粗大训练两种训练，加强特需儿童运动能力。 （4）精细动作训练版块，包含奥尔夫律动和手指协调训练两种训练，加强特需儿童手部精细动作的能力。 （5）认知语言训练版块具有不少于六种类型的训练内容，具体包含认知训练、语音训练、类比训练、推理训练等，课程内容不少于十节。 （6）基础言语训练版块针对特需儿童言语训练呼吸、发声、口部运动等进行训练，训练内容类型不少于四种。 （7）社会交往训练版块具有不少于六种类型的训练内容，包含团体协作、戏剧治疗、情绪体验、社交互动等，训练课程不少于十节。 （三）唱游与律动课程教学（快乐剧场） 1、唱游与律动课程教学（快乐剧场），课程严格遵循《唱游与律动课程标准》（2016版）设计教案，含感受音乐、音乐演唱、音乐律动、音乐游戏四大板块内容，共计不少于四十篇的唱游与律动课程。 2、唱游与律动课程教学（快乐剧场）版块 （1）可以进行感受音乐课程教学，教学素材包含真人录制视频、手偶视频、音乐图谱，真人录制视频不少于六个，课程不少于十节。 （2）教学课程素材内容包含审美感知和艺术表现等。 （3）歌曲演唱版块可进行歌曲演唱，具有滚动歌词和切换原唱伴奏功能，真人录制视频不少于有五个，教学课程不少于十节。 （4）根据倾听的歌曲进行演唱，也可选择歌曲伴奏，能进行音阶练习、跳音练习、气息练习等训练。 （5）音乐律动教学版块包含课程内容不少于十节，真人录制视频不少于十五个，可观看慢倍速录制视频并进行交互操作。 （6）可观看真人录制的虫儿飞、穿衣歌、吃饭饭等视频，点击按钮可播放。 （7）音乐游戏课程内容包含不少于十个音乐游戏视频，不少于八个律动视频，不少于十节游戏课程。 （8）可以进行三度音程游戏，具有玩偶视频和真人录制视频。 （四）音乐鉴赏（兴趣驿站） 音乐鉴赏（兴趣驿站）包含不少于六类音乐素材（经典传颂、世界名曲、自然声响、一起来跳舞、欢乐童谣、乐曲名曲），不少于100首。 三、硬件参数： 1. 智能教学平台 1.1显示尺寸≧65英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，支持20点同时触控及书写； 1.2智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节； 1.3智能交互平板采用OPS-C 标准的80pin针口设计，屏体与插拔式电脑无单独接线； 1.4内置控制端 （1）采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； （2）CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器； （3）内存：≥8G DDR4； （4）硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 2、电动升降架： 2.1配备万向滑轮，可支持自由移动； 2.2升降功能：智能一键升降，随心调节； 2.3支架材质：铝合金，可承重≥136.4KG；1200-1700mm。 3、辅助专用教具： 3.1辅助专用教具根据课程需求分为感受音乐类、歌曲演唱类、音乐律动类、音乐游戏类以及音乐治疗类。 （1）感受音乐类专用教具共2箱，包含《开学啦》、《生日聚会》等。 （2）歌曲演唱类专用教具共1箱，包含《小老鼠上灯台》、《新年好》等。 （3）音乐律动类专用教具共1箱，包含《欢乐动物园》、《池塘月色》等。 （4）音乐游戏类专用教具共1箱，包含《回忆童年》、《斗牛》等。 （5）音乐治疗类专用教具2箱，包含《蓝色花花在哪里？》《情绪小怪兽》等。 3.2音小圈音乐资源平台专用课程手册1本：共70篇。 注：为了教学方便，需配备纸质版音乐资源平台专用课程手册，且在音乐资源平台专用课程手册中找到相应使用教案/教程。 | 1 | 套 |
| 20 | 音乐互动仪Art·one | 一、产品介绍 音乐是儿童感受美、表现美和创造美的重要形式，也是表达对周围世界的认识和情绪的独特方式，音乐互动仪由触摸屏音乐互动仪和配套组件键盘操作训练机组成，将音乐元素与新媒体技术相结合，外部均由天然环保材料制成，操作符合人体工程学的设计，儿童通过感受音乐的旋律、速度、节奏、音高等，激发儿童有意识或无意识的反应，并通过音乐游戏、音乐体验来发展和整合儿童的听觉、视觉和触觉，以及动作控制和空间能力。 二、技术参数 1、触摸屏音乐互动仪尺寸：470*500mm 2、配套组件尺寸：164*101*17mm 3、颜色：黄、蓝 4、材质：ABS 5、操作方式：触摸、按键 三、功能介绍 1、触摸屏音乐互动仪由13个触摸键组成，包含简谱7个音符，配有LED指示灯。具有引导模式、聆听模式、创造模式、追视模式和蓝牙模式，并根据操作需要可进行乐器选择和背景音乐选择。 （1）引导模式：内置引导乐谱(引导灯)，包含不少于7种不同颜色的 Led灯光，通过灯光提示触摸屏幕，可进行歌曲演奏，当操作者想演奏歌曲时，可以先选择要使用的乐器，然后选择要演奏的曲目，当灯光指向哪个，操作者跟随触摸灯光进行操作，就可发出美妙的音乐。 （2）聆听模式：直接播放内置5类音乐资源。 （3）创造模式：可选择多种乐器音效和高低音键，进行即兴演奏，演奏实时录音、随机播放。自由练习歌曲、实时录音保存，可播放实时录音、和删除实时录音的歌曲。 （4）追视模式：触摸彩灯随机亮起，随着触摸改变灯光位置，锻炼儿童的专注力。 可设置追视模式中灯光亮起的速度设置，灯光亮起分为高速、中速、低速三种。 （5）蓝牙模式：可通过移动端进行蓝牙连接，任意选择播放内容。 （6）具有触摸操控页(设置键): 中文显示屏显示，功能，模式，上，下翻。 2、配套组件键盘操作训练机具有至少30个物理按键，其中包含功能选择键、三种基本音级的音符键、六种和弦键。训练模式共有六种，通过操作按键自主选择训练模式进行训练。 （1）提供至少500首歌曲数字简谱进行操作，音符键依次亮灯，该键的音律同时响起，一首歌曲的数字简谱从少到多依次重复亮起，每次增加一个音符，至少增加6次，声光结合反复强化，学生可利用视觉和听觉两种记忆方式记忆加强记忆。 （2）具有至少60个关卡训练，难易程度由易到难，按照灯光显示依次暗灭亮灯的按键，并弹出相应的音符声，提升学生反应力。 （3）提供至少500儿歌曲目，数字简谱和歌词在显示屏中显示，音符键随着音律亮灯，按住亮灯的音符键进行弹奏，完成整首曲目。 （4）提供完整的伴奏曲目进行赏析，可重复循环播放 （5）内置至少500首歌曲的数字简谱，显示屏显示演奏歌曲的数字简谱作为视觉提示，学生可根据数字简谱进行音乐的跟随练习或自行进行DIY音乐创作演奏，自动录制演奏的音乐，演奏结束可播放录制音乐。 （6）通过自由弹奏音符键和和弦键进行创作，创作前先可选择喜欢的乐器声，可自动录音，创作弹奏完成后点击播放键可欣赏自己的DIY作品 | 3 | 台 |
| 21 | 环境改造 | 搭建半圆形舞台，背景墙，墙面刷漆，窗帘，线路，拆除墙体 | 1 | 项 |

注：本询价价格包含货物、管理服务、采购、运输保管、安装调试、税金等费用。

附件3：报价函格式

### 一、报价单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 分项单价(元) | 分项合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计(元) |  |  |  |  |  |  |  |

注：本询价价格包含货物、管理服务、采购、运输保管、安装调试、税金等费用。

报价供应商(公章):

日期：2025年     月    日

### 二、有效的营业执照复印件

### 三、法定代表人/负责人授权委托书

### (1)法定代表人/负责人资格证明书

致：广州穗科建设管理有限公司

(先生/小姐),现任我单位             职务，为法定代表人/负责人， 特此证明。

签发日期：             单位：                        (盖章)

附：法定代表人/负责人性别：        年龄：        身份证号码：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证复印件

### (2)法定代表人/负责人授权委托书

致：广州穗科建设管理有限公司

兹授权        (先生/小姐)为我方的全权代理人，以我方名义参与配置建设资源中心海豚屋治疗室、唱游与律动室项目市场调查的活动，负责提供与签署确认 一切文书资料。代理人无转委托权，特此委托。

有效期自    年    月     日 起 至    年     月     日

授权单位：                (盖章)   法定代表人/负责人：              (签名或盖章)

附：代理人性别：     年龄：     职务：       身份证号码：

说明：

- 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

- 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

代理人身份证复印件

### 四、提供供应商基本情况介绍及其他相关材料

五、“信用中国”网站和“国家企业信用公示信息网”网页截图